|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Назва показника | Одиниці виміру | Показники |
| 1 | Назва суб’єкту  | Відділ освіти військово-цивільної адміністрації м. Авдіївка |
| 2 | Назва об’єкту  | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 |
| 3 | Адреса | Вул. Менделеєва, 6  |
| 4 | Рік забудови | 1970 |
| 5 | Будівельний об’єм будівлі | куб.м. | 14052 |
| 6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв.м | 1370,9 |
| 7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол. | 12 |
| 8 | Кількість середньорічна в будівлі: |  |  |
| А | дітей (дитячі садки) | чол. |  |
| Б | слухачів учбових закладів (школи,ПТУ, ВУЗ) | чол. |  |
| 9 | Теплозабезпечення: |  |  |
| А | централізоване теплопостачання | наявність | в наявності |
| Б | власна газова котельна | наявність | відсутня |
| В | власна твердопаливна котельна | наявність | відсутня |
| 10 | Наявність індивідуального теплового пункту  | наявність | відсутнє |
| 11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | відсутнє |
| 12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | в наявності |
| 13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | відсутні |
| 14 | Наявність приладів електричної енергії | наявність | в наявності |
| 15 | Наявність обліку холодної води | наявність | в наявності |
| 16 | Наявність приладів гарячої води | наявність | в наявності |
| 17 | Наявність власної їдальні | наявність | так, з приготуванням їжі |
| 18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | в наявності, функціонує |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 19 | Режим роботи, діб на рік |  | 251 | 251 | 251 | 251 |
| 20 | Режим роботи, годин на добу |  | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | 566,37 | 415,81 | 0 | 0 |
| 22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 566,37 | 415,81 | 0 | 0 |
| 23 | Споживання гарячої води | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Покази лічильника газу | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт | 40210 | 37306 | 6950 | 10661 |
| 26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 1054,9 | 879 | 196 | 65,3 |
| 27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 |

ЗОШ № 5

Характеристика суб’єкта бюджетної сфери